## konut
KONUTLARDA 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 03 Haziran 2022 tarihinde belirlenmiş KDV DAHİL birim fiyatlarla )
Sıra No | Yakıt Çeşidi | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 03 Haziran 2022 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 03 Haziran 2022 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 06 Haziran 2021 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 03 Haziran 2022 06 Haziran 2021
[12 empty] | Birim Fiyat Değişimi | Değişim Sırası
1 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 3.9787 | TL/m³ | 107% | 3,978698 x 1000 8250 x 1,07 | 0.45072 | 100 | 1.6535 | TL/m3 | 140.6% | 15
2 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 4.0046 | TL/m³ | 107% | 4,004570 x 1000 8250 x 1,07 | 0.45365 | 100.6503 | 1.6687 | TL/m3 | 140% | 14
3 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 4.0711 | TL/m³ | 107% | 4,071143 x 1000 8250 x 1,07 | 0.46119 | 102.3235 | 1.7079 | TL/m3 | 138.4% | 12
4 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 4.0982 | TL/m³ | 107% | 4,098240 x 1000 8250 x 1,07 | 0.46426 | 103.0046 | 1.6937 | TL/m3 | 142% | 16
5 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 4.1095 | TL/m³ | 107% | 4,109464 x 1000 8250 x 1,07 | 0.46553 | 103.2867 | 1.7304 | TL/m3 | 137.5% | 11
6 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 4.1771 | TL/m³ | 107% | 4,177143 x 1000 8250 x 1,07 | 0.4732 | 104.9877 | 1.7702 | TL/m3 | 136% | 10
7 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 4.1927 | TL/m³ | 107% | 4,192663 x 1000 8250 x 1,07 | 0.47495 | 105.3778 | 1.7794 | TL/m3 | 135.6% | 9
8 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 4.2723 | TL/m³ | 107% | 4,272342 x 1000 8250 x 1,07 | 0.48398 | 107.3804 | 1.8262 | TL/m3 | 133.9% | 8
9 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 4.2774 | TL/m³ | 107% | 4,277426 x 1000 8250 x 1,07 | 0.48456 | 107.5082 | 1.8292 | TL/m3 | 133.8% | 7
10 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 4.3403 | TL/m³ | 107% | 4,340277 x 1000 8250 x 1,07 | 0.49168 | 109.0879 | 1.8662 | TL/m3 | 132.6% | 6
11 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 4.3507 | TL/m³ | 107% | 4,350659 x 1000 8250 x 1,07 | 0.49285 | 109.3488 | 1.8723 | TL/m3 | 132.4% | 5
12 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 4.4704 | TL/m³ | 107% | 4,4704123 x 1000 8250 x 1,07 | 0.50642 | 112.3587 | 1.9428 | TL/m3 | 130.1% | 4
13 | 0- 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 4.6569 | TL/m³ | 107% | 4,656934 x 1000 8250 x 1,07 | 0.52755 | 117.0467 | 2.0525 | TL/m3 | 126.9% | 3
14 | 0 - 800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 4.8023 | TL/m³ | 107% | 4,802323 x 1000 8250 x 1,07 | 0.54402 | 120.7009 | 2.0111 | TL/m3 | 138.8% | 13
15 | Yerli Linyit +18 mm Yıkanmış Parça- Torba | Soma Kısrakdere Manisa - TKİ ELİ | 4750 kcal/kg | 2.7128 | TL/kg | 65% | 2,712820 x 1000 4750 x 0,65 | 0.87865 | 194.9444 | 0.9499 | TL/kg | 185.6% | 18
16 | İthal Sibirya Kömürü Portakal Tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 5.8 | TL/kg | 65% | 5,800000 x 1000 7.000 x 0,65 | 1.2747 | 282.8221 | 1.69 | TL/kg | 243.2% | 22
17 | Elektrik Mesken(8 kWh/gün ve altı) | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 1.5793 | TL/kWh | 99% | 1,579326 x 1000 860 x 0,99 | 1.855 | 411.5616 | 0.7809 | TL/kWh | 102.2% | 1
18 | Dökmegaz Konut LPG - Propan | İstanbul İPRAGAZ-AYGAZ | 11100 kcal/kg | 25.5728 | TL/kg | 106% | 25,572780 x 1000 11.100 x 1,06 | 2.1734 | 482.2207 | 11.0981 | TL/kg | 130.4% | 2
19 | Fuel-oil No: 4 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası OPET | 9875 kcal/kg | 19.88 | TL/kg | 80% | 19,880000 x 1000 9.875 x 0,80 | 2.5165 | 558.3237 | 6.62 | TL/kg | 200.3% | 19
20 | Elektrik Ticarethane(30 kWh/gün altı) | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 2.5682 | TL/kWh | 99% | 2,568242 x 1000 860 x 0,99 | 3.0165 | 669.2663 | 1.0257 | TL/kWh | 150.4% | 17
21 | Elektrik Mesken(8 kWh/gün üstü) | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 2.369 | TL/kWh | 99% | 2,368987 x 1000 860 x 0,99 | 2.7825 | 617.3421 | 0.7809 | TL/kWh | 203.4% | 20
22 | LPG 12 kg Ev Tüpü İstanbul | İstanbul İPRAGAZ-AYGAZ | 11000 kcal/kg | 26.4167 | TL/kg | 90% | 26,416667 x 1000 11.000 x 0,90 | 2.6684 | 592.0244 | 10.8958 | TL/kg | 142.4% | 9
23 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası OPET | 10256 kcal/kg | 30.6391 | TL/kg | 84% | 30,639053 x 1000 10.256 x 0,84 | 3.5565 | 789.0687 | 8.5207 | TL/kg | 259.6% | 23
24 | Elektrik Ticarethane(30 kWh/gün üstü) | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 3.4243 | TL/kWh | 99% | 3,424322 x 1000 860 x 0,99 | 4.022 | 892.3552 | 1.0257 | TL/kWh | 233.9% | 21
DÖVİZLER |  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 03 Haziran 2022 tarihinde |  |  |  |  | 03 Haziran 2021 tarihinde
ABD Doları |  |  | 16.531 |  |  | TL |  | 8.6516 |  | TL |  | 91.07%
Avro |  |  | 17.7651 |  |  | TL |  | 10.5438 |  | TL |  | 68.49%
TESİSAT DERGİSİ - B2B MEDYA - TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI
NOTLAR: Konutlarda kullanılmakta olan cihazlar ısınma amaçlı olarak bireysel mahal ısıtmalarında; kombi, soba vb, merkezi mahal ısıtmalarında ise kalorifer kazanlarıdır ki bu cihazlarda linyit kömür yakıldığı zaman mutfaktaki pişirme amaçlı ısıtma ile banyo ve mutfak için sıcak kullanım suyu temini amaçlı ısıtmalar LPG veya elektrik kullanılarak yapılmak zorundadır. Bu durumda konutlarda 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan toplam yakıt maliyet değerleri sadece doğalgaz kullanımında diğer yakıtlara kıyasla önemli miktarlarda düşmektedir.
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, mesken elektrik birim fiyatlarına %8, diğer yakıtların birim fiatlarına ise %18 KDV DAHİLDİR.
2. Yakıtların alt ısıl değerine göre işletme verim değeri tam yoğuşmalı cihazlar için; doğalgazda %107, LPG dökmegaz propanda ise %106 alınmıştır. Bu verim değeri mevcut üreticilerin verim değerlerinin ortalamasını temsil etmektedir ki TS-EN 677'ye göre %30 yükte ve 300C dönüş suyu sıcaklığındaki işletme koşulları için geçerlidir. Ayrıca yarı yoğuşmalı cihazların da satışları yapılmakta olup, bu cihazlardaki fan modülasyonlu çalıştığı takdirde verim değeri; doğalgazda %103, LPG dökmegaz propanda ise %102 alınabilir, ancak bu tabloda bu tür cihazlar yer sınırlaması nedeniyle değerlendirilememiştir.
3. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
4. Doğalgaz birim fiyatları 01 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, 03 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ PALMET şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilen fiyatlardır.
5. LPG tüpgaz ve Dökmegaz fiyatları 01 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, 03 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan AYGAZ ve İPRAGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış olan fiyatların ortalamasıdır. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
6. Elektrik birim fiyatları 01 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, 03 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan EPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı tarifede belirtilen Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedellerindeki "Mesken (7 kWh/gün ve altı)" ve "Mesken (7 kWh/gün üstü)" ile "Ticarethane" birim fiyatlarına Belediye Elektrik Tüketim Vergisi (%5) ilave edilmiş, enerji fonsuz ve TRT Paysız fakat %18 KDV'li fiyattır. Enerji güç bedeli hariç, dağıtım sistem kullanım bedeli dahildir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
7. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve OPET tarafından tavsiye edilen 03 Haziran 2022 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki Fuel Save Diesel (motorin) türü için İstanbul Avrupa Yakasındaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmıştır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" OPET 'nin pompa satış fiyatları sirkülerindeki Eco Force türü için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmuştur. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir.
8. Yerli linyit kömürü fiyatları 03 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan, TKİ - ELİ'nin 01 Mayıs 2022 tarihli satış fiyat listesinde yayınlanan, Isınma Amaçlı (Torbalanmış) İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatı +18 mm Yıkanmış Fındık - Torba fiyatı 1.534 TL/ton (KDV Hariç-nakliye bedeli dahil)dir. Bu kömürün alt ısıl değeri ise ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri tablosuna göre 4.750 kcal/kg olarak belirtilmektedir.
9. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Madencilik şirketinin 03 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan portakal tipi ithal linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 145 TL/25 kg.torba veya 5800TL/ton'dur. Ancak son dönemde Rusya'dan ithalat yapılamadığından güncel fiyatlar henüz belirlenememektedir.
10..Ankara'daki Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nin geçtiğimiz yıllardaki fiyatlandırma 0 - 800.000 m3/yıl ve 800.000 m3/yıl ve üstü şeklinde iki farklı kategoride olan tarife 0 - 100.000 m3/yıl , 100.001 - 1.000.000 m3/yıl, 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl, 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl ile 100.000.001 ve üzeri şeklindeki beş kategori olacak şekllde değişmiştir. Bu nedenle yıllık birim fiyat değişimleri yeni değerler üzerinden uygun şekilde değerlendirilerek belirlenmiştir. Ayrıca konutlardaki kullanım ile ilgili olan bu tabloda Ankara ve diğer şehirlerdeki 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl ile 100.000.001 ve üzeri kategorileri değerlendirilmemiştir.
11. ABD Doları ve Avro'nun 03 Haziran 2022 tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatları "https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html" adresinden alınmıştır.