## SANAYİ
SANAYİDE 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 23 Kasım 2016 tarihinde belirlenmiş KDV HARİÇ birim fiyatlarla )
Yakıt Çeşidi |  | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 23 Kasım 2016 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 23 Kasım 2016 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuz Yakıta Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 23 Kasım 2015 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 23 Kasım 2016 23 Kasım 2015
[12 empty] | Birim Fiyat Değişimi | Değişim Sıralaması
1 | Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.72362 | TL/m³ | 93% | 0,723624 x 1000 8250 x 0,93 | 0.094314 | 100 | 0.80147 | TL/m3 | -9.713% | 1
2 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.72715 | TL/m³ | 93% | 0,727145 x 1000 8.250 x 0,93 | 0.094773 | 100.4866 | 0.80538 | TL/m3 | -9.714% | 1
3 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.74505 | TL/m³ | 93% | 0,745048 x 1000 8250 x 0,93 | 0.097106 | 102.9607 | 0.82297 | TL/m3 | -9.469% | 2
4 | 800.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.75042 | TL/m³ | 93% | 0,750423 x 1000 8250 x 0,93 | 0.097807 | 103.7034 | 0.82826 | TL/m3 | -9.398% | 3
5 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.75564 | TL/m³ | 93% | 0,755644 x 1000 8250 x 0,93 | 0.098487 | 104.4249 | 0.83345 | TL/m3 | -9.336% | 4
6 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.75729 | TL/m³ | 93% | 0,757289 x 1000 8250 x 0,93 | 0.098702 | 104.6523 | 0.81646 | TL/m3 | -7.248% | 14
7 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.76089 | TL/m³ | 93% | 0,760891 x 1000 8250 x 0,93 | 0.099171 | 105.15 | 0.83854 | TL/m3 | -9.26% | 4
8 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Kocaeli İZGAZ GDF SUEZ | 8250 kcal/m³ | 0.76617 | TL/m³ | 93% | 0,766173 x 1000 8250 x 0,93 | 0.09986 | 105.88 | 0.84571 | TL/m3 | -9.405% | 3
9 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.76819 | TL/m³ | 93% | 0,768194 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10012 | 106.1593 | 0.84394 | TL/m3 | -8.975% | 6
10 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.77199 | TL/m³ | 93% | 0,771988 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10062 | 106.6836 | 0.84944 | TL/m3 | -9.118% | 5
11 | 300.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.77325 | TL/m³ | 93% | 0,773248 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10078 | 106.8577 | 0.83338 | TL/m3 | -7.216% | 14
12 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.78661 | TL/m³ | 93% | 0,786615 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10252 | 108.7049 | 0.87146 | TL/m3 | -9.736% | 1
13 | Yerli Linyit 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4724 kcal/kg | 0.31575 | TL/kg | 65% | 0,315750 x 1000 4.724 x 0,65 | 0.10283 | 109.0295 | 0.29385 | TL/kg | 7.453% | 20
14 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Kocaeli İZGAZ GDF SUEZ | 8250 kcal/m³ | 0.82563 | TL/m³ | 93% | 0,825625 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10761 | 114.0959 | 0.91179 | TL/m3 | -9.45% | 2 | Kocaeli İZGAZ GDF SUEZ
15 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.82766 | TL/m³ | 93% | 0,827664 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10787 | 114.3776 | 0.91001 | TL/m3 | -9.049% | 6
16 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.83272 | TL/m³ | 93% | 0,832718 x 1000 8250 x 0,93 | 0.10853 | 115.0761 | 0.89953 | TL/m3 | -7.428% | 12
17 | 300.001-800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.86939 | TL/m³ | 93% | 0,868390 x 1000 8250 x 0,93 | 0.11331 | 120.1439 | 0.94515 | TL/m3 | -8.015% | 9
18 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.87179 | TL/m³ | 93% | 0,871787 x 1000 8250 x 0,93 | 0.11362 | 120.4751 | 0.9402 | TL/m3 | -7.277% | 13 | Eskişehir ESGAZ
19 | 300.001 - 800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.89508 | TL/m³ | 93% | 0,895078 x 1000 8250 x 0,93 | 0.11666 | 123.6938 | 0.97045 | TL/m3 | -7.767% | 11
20 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ HDF SUEZ | 8250 kcal/m³ | 0.91094 | TL/m³ | 93% | 0,910943 x 1000 8250 x 0,93 | 0.11873 | 125.8862 | 0.99384 | TL/m3 | -8.341% | 7 | İzmit İZGAZ HDF SUEZ | 1.0807 | 0.91582
21 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.91985 | TL/m³ | 93% | 0,919847 x 1000 8250 x 0,93 | 0.11989 | 127.1167 | 0.95737 | TL/m3 | -3.92% | 17 | Bursa BURSAGAZ
22 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.92886 | TL/m³ | 93% | 0,928860 x 1000 8250 x 0,93 | 0.12106 | 128.3622 | 1.0112 | TL/m3 | -8.145% | 8 | İstanbul İGDAŞ
23 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.95455 | TL/m³ | 93% | 0,954548 x 1000 8250 x 0,93 | 0.12441 | 131.9122 | 1.0365 | TL/m3 | -7.909% | 10 | Ankara BAŞKENT GAZ
24 | Yerli Linyit 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4932 kcal/kg | 0.494 | TL/kg | 65% | 0,494000 x 1000 4.932 x 0.65 | 0.1541 | 163.3859 | 0.457 | TL/kg | 8.096% | 21
25 | İthal Sibirya Kömürü Ceviz tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 0.75424 | TL/kg | 65% | 0,754237 x 1000 7.000 x 0,65 | 0.16577 | 175.7602 | 0.72881 | TL/kg | 3.488% | 19
26 | LNG - Büyük Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 1.4525 | TL/m3 | 93% | 1,452489 x 1000 8250 x 0,93 | 0.18931 | 200.7243 | 1.5243 | TL/m3 | -4.712% | 16
27 | LNG - Orta Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 1.5242 | TL/m3 | 93% | 1,524159 x 1000 8250 x 0,93 | 0.19865 | 210.6286 | 1.6079 | TL/m3 | -5.208% | 15
28 | Fuel-oil No: 6 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9562 kcal/kg | 1.5763 | TL/kg | 80% | 1,576271 x 1000 9,562 x 0,80 | 0.20606 | 218.4822 | 1.161 | TL/kg | 35.77% | 26
29 | Elektrik Sanayi | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kwh | 0.29891 | TL/kWh | 99% | 0,298906 x 1000 860 x 0,99 | 0.35108 | 372.2416 | 0.28912 | TL/kWh | 3.385% | 18
30 | Dökmegaz LPG - Miks Büyük Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 4.1947 | TL/kg | 92% | 4,194680 x 1000 11,000 x 0,92 | 0.41449 | 439.4832 | 3.8662 | TL/kg | 8.495% | 22
31 | Dökmegaz LPG - Miks Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 4.6141 | TL/kg | 92% | 4,614148x 1000 11,000 x 0,92 | 0.45594 | 483.4315 | 4.2529 | TL/kg | 8.495% | 22
32 | Dökmegaz LPG - Propan Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11100 kcal/kg | 4.986 | TL/kg | 92% | 4,985970 x 1000 11,100 x 0,92 | 0.48825 | 517.6817 | 4.5624 | TL/kg | 9.283% | 24
33 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 4.2824 | TL/kg | 84% | 4,282419 x 1000 10,256 x 0,84 | 0.49709 | 527.0548 | 3.6807 | TL/kg | 16.35% | 25 |  | 4.5624
34 | LPG 45 kg Sanayi Tüpü | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 5.6403 | TL/kg | 90% | 5,640301 x 1000 11,000 x 0,90 | 0.56973 | 604.0753 | 5.1789 | TL/kg | 8.909% | 23
DÖVİZLER |  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 23 Kasım 2016 tarihinde |  |  |  |  | 23 Kasım 2015 tarihinde
ABD Doları |  |  | 3.3935 |  |  | TL |  | 2.8527 |  | TL |  | 18.96%
Avro |  |  | 3.6048 |  |  | TL |  | 3.0316 |  | TL |  | 18.91%
NOTLAR:
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV HARİÇTİR.
2. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
3. Doğalgaz fiyatları 01 Kasım 2016 tarinde yayınlanan, 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilenfiyatlardır. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İGDAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatları ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları ; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, serbest tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır.
4. Doğalgaz müşterilerinin birim fiyatları EPDK'nın 28.12.2011 tarih ve 3600 no'lu kurul kararı ile 2012 yılı boyunca yıllık 300.000 m3 gaz kullanımının üstünde kullananlar için olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın 01 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatları Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin Geçici 6. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen tarifeye göre olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. Bu iki kademeli (300.000-800.000 m3/yıl arası ve 800.000 m3/yıl üstü) serbest tüketici fiyatı İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın özelleşme sürecinde olmasından dolayı olup 2012 yılı Şubat ayından itibaren geçerlidir. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın 2013 yılı perakenda satış fiyatları EPDK'nın 31.12.2012 tarihli TDB.16.120.02-2380 sayılı Başbakanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğalgaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 20.12.2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca kademeli tüketimler bazında hesaplanacak olup, 01.01.2013 itibarı ile uygulamaya geçilmiştir.
5. BOTAŞ 'ın OSB ve Sanayi Müşterilerine sattığı doğalgazın birim fiyatına 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV dahil edilmiş, 01 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan, 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan tarifesindeki fiyatlardır.
6. LNG-Sıvılaştırılmış doğalgaz birim fiyatları İstanbul Boğaziçi deniz geçişi maliyetleri özel ve belediye feribotlarına göre büyük farklılıklar arzettiğinden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakası ayrımı yapılmadan ortalama olarak verilmiş 01 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan, 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ fiyatlarıdır.
7. LPG tüpgaz fiyatları ve LPG dökmegaz fiyatları 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan, 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan AYGAZ ve İPRAGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış fiyatların ortalamasıdır. 45 kg.lık sanayi tüpünün KDV dahil 299,5 TL/adet fiyatı kullanılmıştır. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
8. Elektrik birim fiyatları 01 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan, 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan EPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Sanayi Kullanımındaki Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı Alçak Gerilim tarifesinde belirtilen sanayi birim fiyatına; TRT payı ve enerji fonu için %3, Belediye Elektrik Tüketim Vergisi için ise %1 ilave edilmiş, KDV'siz fiyattır. Enerji hariç bedeller içindeki; kayıp kaçak bedeli, dağıtım sistem kullanım bedeli, perakende satış hizmet bedeli ve iletim sistem kullanım bedeli değerleri birim fiyata eklenmiştir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
9. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve SHELL TÜRKİYE tarafından tavsiye edilen 23 Kasım 2016 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmaktadır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmaktadır. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir. Motorin için ısıtma ve proseste kullanılan yakıt türü olarak Fuel Save Diesel (motorin) tipinin fiyatı ve Fuel oil No:6 için de yüksek kükürtlü fuel oil tipinin fiyatı alınmaktadır.
10. Yerli linyit kömürü fiyatları 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 01 Ocak 2016 tarihli Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatları listesinden alınmış olan Soma Kısrakdere; 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz: 175 TL/ton (KDV Hariç), 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba: 317 TL/ton (KDV Hariç) fiyatlarına nakliye bedeli (92,45 TL/ton) ve %15 bayi kar marjı eklenerek bulunmuş olan KDV'siz fiyattır. Alt ısıl değerler ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün "2012 Yılı Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri" tablosundan alınmıştır.
11. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 23 Kasım 2016 tarihinde geçerli olan; ceviz tipi linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 22,25 TL/ 25kg.torba veya 890 TL/ton'dur.